Инвестиционная программа акционерного общества                                             «Мангистауская распределительная электросетевая компания» на 2014-2016 годы

| № п/п | Направление инвестиций | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС) | Период реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 1х125МВА на УРПС "Каражанбас" | 6 786 000,0 | 2014-2016 |
| 2 | Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Узень с автотрансформаторами 1х250МВА на нефтепромыслах месторождения "Узень" | 6 002 296,0 | 2014-2016 |
| 3 | Строительство регионального-диспетчерского центра | 1 465 600,0 | 2014-2016 |
| 4 | Строительство РПБ на участке Каламкас | 39 400,0 | 2014 |
| 5 | Строительство РПБ Жетыбайского РЭС | 49 400,0 | 2014 |
| 6 | ТЭО на монтаж грозотороса с ВОЛС на ВЛ-110 кВ, ВЛ-220 кВ АО "МРЭК" | 20 000,0 | 2014 |
| 7 | Реализация проекта по АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ АО "МРЭК" с внедрением телемеханики и телеизмерений | 2 800 000,0 | 2014-2016 |
| 8 | Реконструкция ПС-110/6 кВ ПТБ | 881 100,0 | 2014-2015 |
| 9 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Акшукур | 757 753,0 | 2014-2015 |
| 10 | Реконструкция ПС ПТФ с переводом на напряжение 110 кВ и заменой силовых трансформаторов | 856 245,0 | 2014-2015 |
| 11 | Установка SCADA в распределительных сетях с заменой трансформаторов и провода | 900 000,0 | 2014-2016 |
| 12 | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ Каражанбас-2 | 12 579,0 | 2014 |
| 13 | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ ПТВ | 12 579,0 | 2014 |
| 14 | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/35/10 кВ Форт | 12 579,0 | 2014 |
| 15 | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ КС-Узень | 12 579,0 | 2014 |
| 16 | Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ Тенге | 13 824,0 | 2014 |
| 17 | Замена ОД/КЗ-35кВ на элегазовые выключатели на ПС 35/6 кВ Карьерная | 13 824,0 | 2014 |
| 18 | Модернизация КРУН-6 кВ на ПС 35/6 кВ БКНС-4 | 123 278,0 | 2014 |
| 19 | Модернизация ячеек КРУН-6 кВ на РП Жетыбай | 56 600,0 | 2014-2015 |
| 20 | Техническое перевооружение и приобретение основных средств и нематериальных активов | 900 000,0 | 2014-2016 |
|  | Итого | 21 715 636,0 |  |