## Адм.зд. Узень
"Утверждаю"
|  |  |  | Ламинат (нач., гл. инж. и приемный) | 32.18 | 15.4 | 31.35 | 78.93 | ламинат кв.м.
Заместитель Главного инженера АО "МРЭК"
|  |  |  | 2 этаж | потолок |  | пл. пот. | перим. |  | сумма | кол. | общ.пер. | дл.стены | выс. | пл. стены
|  |  | __________________________ Ермекбай К. | Бакылаушы | 5.5 | 5.5 | 30.25 | 5.5 | 5.5 | 11 | 2 | 22 | 22 | 3 | 66
|  |  |  | ВЛ РС | 5.5 | 6.05 | 33.275 | 5.5 | 6.05 | 11.55 | 2 | 23.1 | 23.1 | 3 | 69.3
|  |  | "_______" ________________________ 2021г. | Гл. инж. (ламинат) | 5.5 | 5.85 | 32.175 | 5.5 | 5.85 | 11.35 | 2 | 22.7 | 22.7 | 2.9 | 65.83
|  |  |  | Приемный (ламинат) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 5.5 | 2.8 | 8.3 | 2 | 16.6 | 16.6 | 2.9 | 48.14
|  |  |  | Начальник (ламинат) | 5.5 | 5.7 | 31.35 | 5.5 | 5.7 | 11.2 | 2 | 22.4 | 22.4 | 2.9 | 64.96
| Дефектная ведомость |  |  | Энерг. Экспертиза | 5.5 | 2.9 | 15.95 | 5.5 | 2.9 | 8.4 | 2 | 16.8 | 16.8 | 3 | 50.4
| по объекту: "Ремонтные работы 2-х этажного Административного здания Узеньский РЭС". |  |  | пустой | 4.05 | 6.15 | 24.9075 | 4.05 | 6.15 | 10.2 | 2 | 20.4 | 20.4 | 3 | 61.2
|  |  |  | Кауыпсиздик | 4.05 | 5.85 | 23.6925 | 4.05 | 5.85 | 9.9 | 2 | 19.8 | 19.8 | 3 | 59.4
№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во | РЗА | 4.05 | 8.15 | 33.0075 | 4.05 | 8.15 | 12.2 | 2 | 24.4 | 24.4 | 3 | 73.2
| 2-х этажное Административное здание размером (37х12,5)м. |  |  | Техкласс | 4.05 | 9.65 | 39.0825 | 4.05 | 9.65 | 13.7 | 2 | 27.4 | 27.4 | 3 | 82.2
| Водосток и слив 2-х этажного Адм. здания: |  |  | Учетчик | 4.05 | 5.45 | 22.0725 | 4.05 | 5.45 | 9.5 | 2 | 19 | 19 | 3 | 57
1 | Демонтаж сущестующего горизонтального водостока четырехскатной кровли и вертикальных сливных труб на четырех углах зданий | п/м | 129 | Коридор длинный | 1.35 | 36 | 48.6 | 1.35 | 36 | 37.35 | 2 | 74.7 | 74.7 | 3 | 224.1
2 | Устройство и приобретение нового горизонтального желоба водостока из трубы ПВХ ф110мм заводского изготовление с заглушками, сливными тройниками-воронками, крепежными деталями (шаг крепежки-кранштейна через 700мм) по четырем сторонам зданий на четырехскатной кровли | п/м | 103 | Лест. клетка | 5.5 | 5.5 | 30.25 | [5 empty] | 17.5 | 3 | 52.5
3 | Устройство и приобретение новых вертикальных сливов из труб ПВХ ф100мм заводского изгоготовления с сливными воронками, отводами, муфтами и крепежными деталями на четырех углах зданий | п/м | 26 | Итого 2 этаж | Потолок 2 этаж |  | 380.0125 |  |  | Плинтус |  | 309.3 | Площ. стены |  | 974.23
| Внутренние отделочные работы (1 и 2 этаж): |  |  | минус проемы дверей (12шт.) |  |  | 23.44 | [7 empty] | 23.44
| Потолок (1 и 2 этаж): |  |  | Итого площ. 2 этаж | высота | [9 empty] | 950.79 | Площадь стены
4 | Подготовка поверхности потолка с полной очисткой старой отделки | м2 | 454.93 | Окна 2 этаж | 1.7 | 1.84 | 3.128 | 21 | 65.688 | Окна лест. клетка (2шт.) |  |  | 1.7 | 1.3 | 2.21 | 2 | 4.42 | Окна лест. Клетки
5 | Сплошное выравнивание поверхности потолка шпаклевкой из сухой смеси "Глат" | м2 | 454.93 | Окна 2 этаж | 1.7 | 1.3 | 2.21 | 1 | 2.21 | 65.99 | 2.21 | 68.2
6 | Грунтовка поверхности потолка специальной жидкой грунтовкой | м2 | 454.93 | Окна 1 этаж | 1.7 | 1.84 | 3.128 | 17 | 53.176 | 53.18 | 8.64 | 61.82
7 | Побелка поверхности потолка водоэмулионной краской за два раза | м2 | 454.93 | Окна 1 этаж | 1.49 | 1.45 | 2.1605 | 4 | 8.642
| Стены (1 и 2 этаж): |  |  | Итого окна (43шт.): | Площ. Окна |  |  | 43 | 129.716 |  | 12 |  | 11
8 | Подготовка поверхности внутренней стены с полным снятием старой отделки | м2 | 1858.09 | Двери 2 этаж ДГ-10 | 2.05 | 0.97 | 1.9885 | 4 | 7.954 |  | 4 | 7.95 | 7 | 13.92
9 | Сплошное выравнивание поверхности стены шпаклевкой из сухой смеси "Глат " | м2 | 1858.09 | Двери 2 этаж ДГ-9 | 2.05 | 0.87 | 1.7835 | 7 | 12.4845 |  | 7 | 12.48 | 2 | 3.57
10 | Грунтовка поверхности стены специальной жидкой грунтовкой | м2 | 1858.09 | Итого двери 2 этаж = 11шт. | [8 empty] | 3 | 9.04 |  |  | двери 1, 2 этаж
11 | Покраска поверхности внутренней стены водоэмулионной краской за два раза | м2 | 1858.09 | Двери 1 этаж ДГ-10 | 2.05 | 0.97 | 1.9885 | 7 | 13.9195 | Двери 2 эт. |  | 20.43 | Двери 1 эт. | 26.53 | 46.96 | 3.98 | 50.94
| Полы (1 и 2 этаж): |  |  | Двери 1 этаж ДГ-9 | 2.05 | 0.87 | 1.7835 | 2 | 3.567 | Наличник | 5 | 20 | 100 | п/м | 118п/м
12 | Демонтаж существующих плинтусов из ПВХ по всему зданию | п/м | 605 | Двери 1 этаж ДГ-15 | 2.05 | 1.47 | 3.0135 | 3 | 9.0405 |  | 6 | 3 | 18 | п/м | 118*1,09 = 128п/м
13 | Демонтаж существующих половых покрытий из Ламината в кабинетах Начальника, Главного инженера и Приемный | м2 | 78.93 | Двери 1 этаж ДО-10 (остекленный Пластик и Аллюминиевый) | 2.05 | 0.97 | 1.9885 | 2 | 3.977 | Мет. дверь в торце зд. ДГ-10 |  |  | 2.05 | 0.97 | 1.9885
14 | Полная очистка поверхности пола от мусора вручную | м2 | 78.93 | Итого двери 1 и 2 этаж = 25шт. | Площ. Двери |  |  | 25 | 50.9425 | Площ. Двери
15 | Устройство цементной стяжки пола в кабинетах Начальника, Главного инженера и Приемный тонким слоем толщиной до 30мм | м2 | 78.93 | 1 этаж | потолок |  | площ. | перим. |  | сумма | кол. | общ.пер. | дл.стены | выс. | пл. стены
16 | Устройство наливного пола под Ламинаты по поверхности существующей цементной стяжки пола | м2 | 78.93 | Актовый зал | 5.5 | 8.7 | 47.85 | 5.5 | 8.7 | 14.2 | 2 | 28.4 | 28.4 | 3.2 | 90.88
17 | Устройство полового покрытия из Ламината класса 33 толщиной 12мм, шириной 185мм с комплектующими материалами (спецпленка) в кабинетах Начальника, Главного инженера и Приемный | м2 | 78.93 | ТБ | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 5.5 | 2.8 | 8.3 | 2 | 16.6 | 16.6 | 3.2 | 53.12
18 | Приобретение и установка новых плинтусов из ПВХ с комплектующими деталями: (соединительные стыков, угольники внутренний - наружный, заглушки и дюбель-гвозди со скобами) по всему зданию | п/м | 605 | Связь | 5.5 | 5.6 | 30.8 | 5.5 | 5.6 | 11.1 | 2 | 22.2 | 22.2 | 3.2 | 71.04
| Окна и двери (1 и 2 этаж): |  |  | Ст. диспетчер | 5.5 | 3.45 | 18.975 | 5.5 | 3.45 | 8.95 | 2 | 17.9 | 17.9 | 3.2 | 57.28
19 | Демонтаж существующих оконных блоков (43шт.) | м2 | 129.72 | Коридор | 5.5 | 2.8 | 15.4 | 5.5 | 2.8 | 8.3 | 2 | 16.6 | 16.6 | 3.2 | 53.12
20 | Демонтаж существующих дверных блоков (25шт.) | м2 | 47.99 | Дежурный | 5.5 | 5.75 | 31.625 | 5.5 | 5.75 | 11.25 | 2 | 22.5 | 22.5 | 3.2 | 72 |  | Армстронг 1 этаж
21 | Демонтаж металлопластикового дверного блока тамбура главного входа зданий и выхода торец зданий 1 этажа (2шт.) | м2 | 3.98 | Холл (второй) | 5.5 | 11.9 | 65.45 | 5.5 | 11.9 | 17.4 | 2 | 34.8 | 34.8 | 3.2 | 111.36 |  | 65.45 | Холл (второй)
22 | Демонтаж подоконных досок из ПВХ шириной 350мм (43шт.) | п/м | 77.42 | Туалет М. | 4 | 3.3 | 13.2 | 4 | 3.3 | 7.3 | 2 | 14.6 | 14.6 | 3.2 | 46.72 |  | 67.38 | Холл (пульт охр.)
23 | Изготовление и установка новых металлопластиковых оконных блоков с двумя створками, один глухой и один открывающейся створкой со сложным замком вертикально-горизонтально открывающий (43шт.) с заполнением на щели пенами | м2 | 129.72 | Туалет Ж. | 4 | 2.2 | 8.8 | 4 | 2.2 | 6.2 | 2 | 12.4 | 12.4 | 3.2 | 39.68 |  | 16.24 | Коридор узкий
24 | Изготовление и установка подоконных досок из ПВХ шириной до 350мм (43шт.) | п/м | 77.42 | Медпункт | 4 | 2.8 | 11.2 | 4 | 2.8 | 6.8 | 2 | 13.6 | 13.6 | 3.2 | 43.52 |  | 149.07
25 | Изготовление и установка наружных горизонтальных подоконных сливов из оцинкованной железы толщиной 0,7мм шириной до 300мм (45шт.) | п/м | 80.22 | Охрана (Кухня) | 4 | 2.3 | 9.2 | 4 | 2.3 | 6.3 | 2 | 12.6 | 12.6 | 3.2 | 40.32 |  | Армстронг 2 этаж
26 | Заделка разбитых участков откосов оконных проемов (43шт) цементным раствором из сухой смеси | м2 | 33.21 | Холл (пульт охр.) | 5.5 | 12.25 | 67.375 | 5.5 | 12.25 | 17.75 | 2 | 35.5 | 35.5 | 3.2 | 113.6 |  | 32.18 | Гл. инж.
27 | Приобретение и устройство пластиковых откосов из "Сэндвич панели" с полированной поверхностью белого цвета | м2 | 69.78 | Коридор узкий (шир. 1,4м) | 1.4 | 11.6 | 16.24 | 1.4 | 11.6 | 13 | 2 | 26 | 26 | 3.2 | 83.2 |  | 15.4 | Приемный
28 | Приобретение и установка стартовых профилей белого цвета П-образной форме на оконные рамы саморезами шаг через 350мм | п/м | 235 | Лест. Клетка |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 11 | 2 | 22 | 17.5 | 3.2 | 56 |  | 31.35 | Начальник
29 | Приобретение и установка пластиковых профилей на горизонтальные и вертикальные боковые торцы "Сэндвич панели" | п/м | 290 | Итого 1 этаж | Потолок 1 этаж |  | 351.515 |  |  | Плинтус |  | 295.7 |  |  | 931.84 | Площ. стены | 48.6 | Коридор длинный
30 | Заполнение щели между откосами и "Сэндвич панели" монтажными пенами | м2 | 66.42 | минус проемы дверей (11шт.) | [10 empty] | 24.54 |  | 127.53
31 | Заделка зазоров между примыканиями "Сэндвич панели" герметиком белого цвета | п/м | 52 | Итого площ. 1 этаж | [10 empty] | 907.3 | Площ. стены | Итого Армстронг
32 | Приобретение и установка новых дверных блоков ДГ-10 = 11шт. (полотно, коробка, обналичка и внутренний замок с ручками) 1,2 этаж | м2 | 21.87 | Итого жалюзи на все окна 1 и 2 этаж: | 129.72 | [11 empty] | 276.6 | площ. кв.м.
33 | Приобретение и установка новых дверных блоков ДГ-9 = 9шт. (полотно, коробка, обналичка и внутренний замок с ручками) 1,2 этаж | м2 | 16.05 | Итого потолок, периметр и стены 1 и 2 эт. | Потолок |  | 731.5275 |  |  | Итого плинтус по периметру |  | 605 |  |  | 1858.09 | Площ. стены
34 | Приобретение и установка нового двухпольного дверного блока ДГ-15 = 2шт. (полотно, коробка, обналичка и внутренний замок с ручками) 1 этаж | м2 | 6.03 | минус "Армстронг" |  |  | 276.6
35 | Приобретение и установка нового остекленного двухпольного дверного блока ДО-15 = 1 шт. (полотно, коробка, обналичка и внутренний замок) на главный вход здания 1 этаж | м2 | 3.01 | Итого отделка потолок 1 и 2 этаж |  |  | 454.9275 | потолок за минусом Армстронг
36 | Изготовление и установка нового остекленного дверного блока ДО-10 = 1 шт. из аллюминиевого профиля с замком и ручками на выходе 1 этажа торец зданий | м2 | 1.99
37 | Изготовление и установка нового остекленного дверного блока ДО-10 = 1 шт. из аллюминиевого профиля с замком и ручками на тамбур главного входа зданий | м2 | 1.99 | Фасад здания |  |  | шир. | дл. |  |  |  | кол. | общ. перим. | выс. | пл. Фасада
38 | Приобретение и установка новых внутренних замков с ручками на новые дверные блоки | шт | 23 | размеры по наружному |  |  | 12.5 | 37 |  |  | 49.5 | 2 | 99 | 7 | 693
39 | Заделка откосов дверных проемов цементным раствором из сухой смеси | п/м | 128
40 | Приобретение и установка обналички на все дверные коробки 1 и 2 этаж | п/м | 128 | минус тамбур (9м2) | [10 empty] | 9
41 | Изготовление и установка новых вертикальных жалюзей на все окна 1 и 2 этаж (43шт.) | м2 | 129.72 | итого фасад Адм.зд.: | [10 empty] | 684
| Наружные отделочные работы Адм. Здания: | [8 empty] | длина
| Фасад: |  |  | Электродионые мегающие светопанарама |  | 37 | 12.5 | 12.5 | 42 | 104 | п/м
42 | Побелка поверхности наружной стены фасадной краской наружного применения за два раза с добавлением цветного колера | м2 | 684
| Сантехника Адм. Здания: | [16 empty] | П-образные стартовый профиль
43 | Демонтаж существующего унитаза со смывным бачком и соединительными шлангами на туалете | шт | 1 | Откосы = 66,46кв.м.: | [5 empty] | Откосы: |  |  | общ.длина | ширина | площ. | кол-во | общ.площ.откоса | Длина откосов для угольников | кол-во окон | Общ. длина уг-ков
44 | Демонтаж существующего смесителя двумя кранами и соединительными шлангами умывальника туалета | шт | 1 | Окна 2 этаж | 1.7 | 1.84 | 3.128 | 21 | 65.688 | 1.7 | 1.7 | 1.84 | 5.24 | 0.3 | 1.572 | 21 | 33.012 | 5.24 | 21 | 110.04
45 | Демонтаж существующего локтевого смесителя двумя соединительными шлангами умывальника в кабинете медперсонала | шт | 1 | Окна 2 этаж | 1.7 | 1.3 | 2.21 | 1 | 2.21 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 4.7 | 0.3 | 1.41 | 1 | 1.41 | 4.7 | 1 | 4.7
46 | Приобретение и установка унитаза со смывным бачком и соединительными шлангами на туалете | шт | 1 | Окна 1 этаж | 1.7 | 1.84 | 3.128 | 17 | 53.176 | 1.7 | 1.7 | 1.84 | 5.24 | 0.3 | 1.572 | 17 | 26.724 | 5.24 | 17 | 89.08
47 | Приобретение и установка смесителя двумя кранами и соединительными шлангами умывальника туалета | шт | 1 | Окна 1 этаж | 1.49 | 1.45 | 2.1605 | 4 | 8.642 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 4.43 | 0.3 | 1.329 | 4 | 5.316 | 4.43 | 4 | 17.72
48 | Приобретение и установка локтевого смесителя двумя соединительными шлангами умывальника в кабинете медперсонала | шт | 1 | Итого окна (43шт.): | Площ. Окна |  |  | 43 | 129.716 |  |  |  | Площадь оконных откосов |  |  | 43 | 66.462 | 19.61 | 43 | 221.54 | п/м
| Электромонтажные работы Адм. здания: |  |  | Подоконные доски (43шт.): |  | шир. | кол-во | общ.дл.подок. | запуск за пределы шир. | Запуском |  | Сливы из оцинковки |  |  |  |  | 66,46х1,05 = 69,78 | 222 | 1.06 | 235.32 | п/м
49 | Демонтаж существующей электродиодной лампочки с фасада зданий | п/м | 104 | Окна 2 этаж |  | 1.84 | 21 | 38.64 | 0.1 | 38.74 |  | 77.42 | [5 empty] | Профиль для обрамления фасада откосов
50 | Приобретение и установка электродиодной лампочки на главный фасад и два торец 2-х этажного Административного здания | п/м | 104 | Окна 2 этаж |  | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 |  | 2.8 | лест.клетки |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 1.77 | 5.17
51 | Демонтаж потолочных светильников кабинетов (начальник, приемный, главный инженер), коридор 2 этаж и холл 1 этаж | шт | 34 | Окна 1 этаж |  | 1.84 | 17 | 31.28 | 0.1 | 31.38 |  | 80.22 | [5 empty] | 5.17 | 43 | 222.31
52 | Приобретение и монтаж потолочных светильников светодиодными лампами кабинеты (начальник, приемный, гл. инженер) , коридор 2 этаж и холл 1 этаж | шт | 34 | Окна 1 этаж |  | 1.45 | 4 | 5.8 | 0.1 | 5.9 | 80.22 | 0.3 | 24.066 | Площ.сливы
| Транспортировка |  |  | Итого окна (43шт.): | Общ.дл. подокон. доски |  |  | 77.02 |  | 77.42 | Общ.дл. подокон. доски
53 | Доставка строительных материалов на расстояние до 150км | т | 7 | Отопление: | 37.5 | 0.4 | 0.4 | 2.75 | 33.95
54 | Вывоз отходов строительного мусора на расстояние до 10 км | т | 1.5 | Обвязка из полипропилен. трубы ф50мм | 34 | 34 | 12 | 3.5 | 83.5
[5 empty] | 83.5 | 2 | 167 | 3 | 170 | общ.дл.трубы ф50мм
| Начальник ОР: Калыбаева Р. |  |  | Аллюминиевые радиаторы из 12 секции | 43 |  |  |  | 43
|  |  |  | Американка к радиатору | 43 | 2 |  |  | 86
| Главный специалист ОР: Нурманов Н. |  |  | Краны ф32мм регулирующие температуру | 43 | 2 |  |  | 86
|  |  |  | Тройник 50х40х50мм полипропиленовый | 43 | 2 |  |  | 86
| "СОГЛАСОВАНО": |  |  | Кран Маевский | 43 | 2 |  |  | 86
| Начальник Узеньского РЭС: Ережепов М. |  |  | Муфта полипропиленовый ф50мм для соединения трубы ф50мм | 170 | 4 |  | 42.5 | 44
|  |  |  | Отводы полипропиленовый ф50мм | 4 | 4 | 4 | 2 | 14
|  |  |  | Краны шаровые стальной ф25мм | 2 | 2 |  |  | 4

## Отопление Адм.зд. и ЗВН
"Утверждаю"
Заместитель Главного инженера АО "МРЭК"
__________________________ Ермекбай К.
"_______" ________________________ 2021г.
Техническое задание
по объекту: "Ремонт кровли ЗВН ПС-110/35/6 кВ "Бейнеу" Бейнеуского РЭС"
№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во
Старое здание ЗРУ
Здание ЗВН с боксом №1 размером 12,8х24,8м. Площадь двухскатной кровли с учетом выступов карнизов зданий 13,5х25м=337,5 кв.м.
Кровельные работы:
1 | Полная разборка старых деревянных и металлических элементов кровли | м2 | 100
2 | Устройство каркаса кровли из деревянного бруса 130х30мм (стропила шаг 700мм, мауэрлат, стойки, подкосы, прогоны, затяжки и т.д.) | м2 | 337.5
3 | Устройство обрешетки из сплошной доски 50х50мм шагом 400мм | м2 | 337.5
4 | Обработка деревянной поверхности каркаса кровли специальным противопожарным покрытием (Негорин) | м2 | 337.5
5 | Кладка над парапетной стеной из кирпича на цементном растворе под двухскатный уклон | м3 | 2.5
6 | Штукатурка парапетной стены цементным раствором | м2 | 10.24
7 | Монтаж кровли из оцинкованного профилированного настила с крепежными деталями | м2 | 337.5
8 | Установка металлического конька двухскатной кровли заводского изготовления | п/м | 25
9 | Обшивка открытых участков под кровли из профнастила | м2 | 49.6
Водосток и слив:
10 | Устройство нового желоба водостока заводского изготовления с обеих сторон зданий с крепежными деталями | п/м | 49.6
11 | Устройство вертикальных сливов из труб ПВХ диам. 100мм заводского изготовления с воронками, сливными отводами и крепежными деталями на четырех углах здания | п/м | 24
Транспортировка
1 | Доставка строительных материалов на объект | т | 10
2 | Вывоз отходов строительного мусора на расстояние до 10 км | т | 7
Требования к потенциальному поставщику:
1. Лицензия должна быть II или III категории по ремонтным работам;
2. Иметь квалифицированный состав специалистов, привлекаемых для выполнения работ (с предоставлением подтверждающих документов квалификационных специалистов):
- кровельщик не менее 4 разряда;
- штукатур-маляр 4 разряда;
- плотник не менее 4 разряда;
- каменщик 4 разряда;
3. Гарантийный срок на выполняемые работы с момента подписания акта приемки работ 2 (два) года;
4. Срок выполнения ремонтных работ до 01.12.2021 года.
5. Потенциальный поставщик представляет документы, подтверждающие соответсвие требованиям технической спецификации;
6. Потенциальный поставщик представляет подтверждающие документы в случае подписания документа не первым руководителем;
7. Потенциальный поставщик представляет электронную копию лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома в бумажном виде или в виде электронного документа, полученные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в закупочной документации);
8. Потенциальный поставщик представляет справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданную регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан либо электронную копию заяления потенциального поставщика, содержащего ссылку на официальный интернет-ресурс государственного органа, выдавшего справку, использующего электронную систему регистрации. Для физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица - электронную копию выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с указанием идентификационного номера уведомления о начале деятельности либо электронную копию заявления потенциального поставщика, содержащую ссылку на Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений либо электронную копию документа о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, для временного объединения юридических лиц (консорциум) - электронную копию соглашения о консорциуме и электронные копии справок о государственной регистрации (перерегистрации) участников консорциума
9. Потенциальный поставщик представляет свидетельство о поставновке на НДС (при наличии);
10. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет следующие документы:
(1) Приказ о назначении первого руководителя;
(2) Решение о назначении первого руководителя;
(3) Устав;
11. Потенциальный поставщие представляет ценовое предложение в казахстанских тенге;
12. Цена, указанная в прикрепленном ценовом предложении, должна соответствовать цене, указанной на электронной торговой площадке.
Раздел охрана окружающей среды:
1. До момента образования отходов производства и потребления на период СМР, в обязательном порядке необходимо предоставить Договора на вывоз отходов производства и потребления. Копию заключенных договоров предоставить в отдел СБиОТ для эколога;
2. Предоставить запрашиваемую информацию и документы по запросу;
3. Обеспечить 100% вывоз всех образующихся отходов производства и потребления;
4. Предоставить копии Актов передачи отходов производства и потребления;
5. Провести фактический расчет выбросов ЗВ на период СМР. Составить расчет платы платежей за эмиссии в ОС на период СМР. Путем взаиморасчета провести оплату на эмиссию в окружающую среду;
6. Обеспечить посадкой зелеными насаждениями согласно требованиям Экологического кодекса РК;
7. В случае образования сточных вод при проведении СМР, в обязательном порядке предоставить копии договоров со специализированной организацией на вывоз сточных вод (канализация);
8. Предоставить Акты по вывозу сточных вод в отдел СБиОТ АО «МРЭК»;
9. Предусмотреть септик для сточных вод (канализация) на площадке СМР. После сдачи объекта заказчику вывести их в специально отведенные места;
10. Твердо-бытовые отходы должны размещаться в контейнерах и по мере накопления вывозиться по договору со специализированной организацией.
11. Ежемесячно вести учет по воде, сточных вод (канализация) и по вывозу твердо-бытовых отходов (ТБО) и токсичные отходы;
12. Способы временного хранения всех видов отходов на рабочем участке и территории должны соответствовать нормативным требованиям Экологического кодекса РК.
13. После окончание строительных работ очистить все отходы производства вокруг территории.
Начальник ОР Калыбаева Р.
Главный специалист ОР Нурманов Н.
Инженер эколог Косжанова Р.

## Водосток ЗВН-1,2
"Утверждаю"
Заместитель Главного инженера АО "МРЭК"
___________________________ Ермекбай К.
"_______" ________________________ 2021г.
Дефектная ведомость
по объекту: "Ремонтные работы ЗВН-1 и ЗВН-2 Узеньский РЭС".
№ п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во
Водосток и слив зданий ЗВН-1 (37х24,5)м:
1 | Демонтаж сущестующего горизонтального водостока двухскатной кровли и вертикальных сливных труб на четырех углах зданий | п/м | 103
2 | Устройство и приобретение нового горизонтального желоба водостока из трубы ПВХ ф110мм заводского изготовление с заглушками, сливными воронками, крепежными деталями (шаг крепежки-кранштейна через 700мм) по длине обеих сторон зданий на двухскатной кровли | п/м | 75
3 | Устройство и приобретение новых вертикальных сливов из труб ПВХ ф100мм заводского изгоготовления с сливными тройниками-воронками, отводами, муфтами и крепежными деталями (хомутами) на четырех углах зданий | п/м | 28
Водосток и слив зданий ЗВН-2 (48х12,4)м:
4 | Демонтаж сущестующего горизонтального водостока двухскатной кровли и вертикальных сливных труб на четырех углах зданий | п/м | 123
5 | Устройство и приобретение нового горизонтального желоба водостока из трубы ПВХ ф110мм заводского изготовление с заглушками, сливными воронками, крепежными деталями (шаг крепежки-кранштейна через 700мм) по длине обеих сторон зданий на двухскатной кровли | п/м | 97
6 | Устройство и приобретение новых вертикальных сливов из труб ПВХ ф100мм заводского изгоготовления с сливными тройниками-воронками, отводами, муфтами и крепежными деталями (хомутами) на четырех углах зданий | п/м | 26
Сантехника ЗВН-1:
7 | Демонтаж сущестующего водонагревательного аппарата "Аристон" емкостью 50л на душевой | шт | 1
8 | Демонтаж существующего душевого смесителя двумя кранами, соединительными шлангами и душевой сеткой | шт | 1
9 | Демонтаж существующего смесителя двумя кранами двумя и соединительными шлангами на умывальнике душевой | шт | 1
10 | Приобретение и установка водонагревательного аппарата "Аристон" емкостью 50л соединительными деталями с подключением на душевой | шт | 1
11 | Приобретение и установка душевого смесителя двумя кранами, соединительными шлангами и душевой сеткой | шт | 1
12 | Приобретение и установка смесителя двумя кранами и соединительными шлангами на умывальнике душевой | шт | 1
Начальник ОР: Калыбаева Р.
Главный специалист ОР: Нурманов Н.
"СОГЛАСОВАНО"
Начальник Узеньского РЭС: Ережепов М.